- Tissue Doppler Imaging

성균관의대 내과학교실 박승우

초음파에 대한 혈류와 심근의 반응은 상이하다. 즉, 혈류는 그 움직임이 심근보다 훨씬 빠르지만, 초음파를 반사시키는 능력은 미약하다. 반면에 심근은 움직이는 속도는 느리지만 초음파를 훨씬 강력하게 반사시킨다(그림 1). 이러한 서로 다른 특성을 이용하여 혈류의 초음파 신호를 제거하면 심근 조직의 속도를 측정할 수 있게 된다. 이를 이용하여 심근의 상태를 평가하는 방법을 Tissue Doppler Imaging이라 한다. 현재 Tissue Doppler Imaging을 이용하여 얻을 수 있는 정보로는, Tissue velocity, Tissue displacement, Myocardial strain, Myocardial strain rate 등이 있다.

- Tissue velocity imaging

심근의 절대속도를 측정하는 방법으로, 혈류의 속도를 측정하는 것과 유사하다. 주로 승모판륜의 속도(E’)가 임상적으로 많이 쓰이는데, 승모판 초기 유입혈류(E)를 승모판륜의 속도로 나누어 준 값(E/E’)이 좌심실의 평균 이완기압을 반영한다고 알려져 있다.

- Tissue displacement

위에서 측정한 Tissue velocity를 시간에 대해 적분하면, 즉 time velocity integral을 구하면, 속도를 측정한 심근부위가 해당 시간동안 이동한 거리를 알 수 있는데, 이를 tissue displacement라 하는데, 이를 좀 더 알기 쉽게 나타내기 위하여 이동거리에 따라 color coding을 다르게 하여 나타낸 것을 tissue tracking 이라 한다. 실제 임상에서는 regional wall motion abnormality를 객관적으로 판단하는데 도움이 되는 것으로 알려져 있어, 부하 심초음파 검사시 유용할 수 있다.

- Myocardial strain and strain rate

살아있는 심근의 움직임은 실제 심근의 수축과 이완에 의해서 일어나지만, 손상되어 활동이 정지된 심근의 경우에도, 주위 심근의 수축에 의해 어느 정도 움직임을 보일 수 있고(tethering effect), 호흡 등과 같은 외부적 조건의 변화로 인한 심장 전체의 움직임에(translational movement) 의해서도 마치 심근의 수축과 이완이 있는 것처럼 착각할 수 있다. 실제로 전혀 수축과 이완을 하지 못하는 괴사 심근의 tissue velocity를 측정해보면 앞서 언급한 이유들로 인하여 속도가 측정되는 경우가 종종 있다. Myocardial strain은 두 점간의 거리의 변화를 측정하는 것으로, 괴사된 심근내의 두 점을 가정하면, tethering effect나 translational movement의 경우에도 두 점은 함께 움직일 것이므로 실제 myocardial strain은 변화가 없게 된다. 실제로 myocardial strain은 심근의 수축과 이완시 심근의 변형 정도, 즉 벽이 두꺼워지거나 얇아지는 정도를 의미한다. Myocardial strain을 시간에 관해 미분하면, myocardial strain rate를 구할 수 있으며, 이는 심근의 변형 정도가 얼마나 빨리 일어나는가를 반영한다 (그림 2). Myocardial strain과 myocardial strain rate는 국소적이면서 상대적인 심근의 상태를 반영할 수 있어서, tissue velocity 측정법의 몇가지 단점, 즉 앞서 이야기한 tethering effect 또는 translational effect를 극복할 수 있고, 도플러 빔(beam)과 심근의 움직이는 방향 사이의 각도 차에 의한 오차영향을 덜 받을 수 있다. 따라서, 국소적으로 운동능력이 떨어져 보이는 심근의 생존여부를 판단하는데 도움이 된다.

그림 1. 혈류와 심근의 초음파 도플러에 대한 서로 다른 특성

그림 2. Myocardial strain 과 myocardial strain rate의 측정 원리